## Slide 1
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2022 года
Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление

## Slide 2
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
ПОДНАДЗОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ РИСКА
Chart: 
| Высокая категория риска | Значительная категория риска | Средняя категория риска | Умеренная категория риска | Низкая категория риска
Заголовок | 77 | 1686 | 782 | 7667 | 11850
Средняя категория риска
782
Значительная категория риска
1686
Низкая категория риска
Умеренная категория риска
7667
Высокая категория риска
77
Итого: 20 062 юридических лица

## Slide 3
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА (9 мес. 2022 года)
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
Chart: 
| количество проверок | количество выявленных нарушений | количество административных наказаний | сумма наложенных штрафов, тыс.руб.
2022 год | 8 | 60 | 10 | 860
Из 440 административных наказаний 337 – административный штраф, 103 - предупреждение

## Slide 4
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ. Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами. Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен. Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров в соответствии с требованиями ПТЭЭП. Не обеспечено проведение профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭЭП.
ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРОК

## Slide 5
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
Число дел об административном правонарушении,
рассмотренных в установленном порядке 48
Наложено штрафов, ед. 32
Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 1210
Число дел об административном правонарушении,
рассмотренных в установленном порядке 20
Наложено штрафов, ед. 15
Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 1200
КоАП РФ Статья 9.22.
Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод.
КоАП РФ Статья 14.61.
Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате.

## Slide 6
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
«Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утвержден приказом Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194, зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2021 № 65489).
Выдано разрешений на допуск в эксплуатацию - 3285, из них:
  в постоянную эксплуатацию - 2005;
  для проведения пуско-наладочных работ (временный) – 905;
  электролабораторий – 375
Отказано в выдаче (по результатам осмотра энергоустановки) – 227
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК

## Slide 7
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Информирование, в том числе с использованием официального сайта территориального управления Ростехнадзора, в том числе: | 8684
направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий | 4691
иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (информационные письма по отдельным вопросам в части соблюдения обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора) | 3987
Объявление предостережения | 80
Консультирование | 163

## Slide 8
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2022 года
Спасибо за внимание