Настоящий доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2023 года сформирован в целях профилактики нарушений обязательных требований, а также в целях реализации положений:

* Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
* Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1085.

### СЛАЙД 2.

### Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2023 года

Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор над 24 417 объектами государственного надзора, отнесённых к определенной категории риска, а именно:

82 – присвоена высокая категория риска;

1881 – присвоена значительная категория риска;

854– присвоена средняя категория риска;

8782 – присвоена умеренная категория риска;

12818 – присвоена низкая категория риска.

Отнесение объекта государственного надзора к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения объектов государственного надзора к определенной категории риска согласно Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1085.

Категория риска определяет периодичность проведения плановых выездных или документарных проверок:

* для категории высокого риска - не более одного раза в 2 года;
* для категории значительного риска - не более одного раза в 3 года;
* для категории среднего риска - не более одного раза в 4 года;
* для категории умеренного риска - не более одного раза в 5 лет.

Плановые выездные или документарные проверки субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, соответствующие объекты государственного надзора которых отнесены к категории низкого риска, не проводятся.

**СЛАЙД 3**

За 9 месяцев 2023 года должностными лицами Северо-Западного управления Ростехнадзора проведена 601 проверка из них 44 плановых проверки и 557 проверок с привлечением представителей территориального органа Ростехнадзора.

В ходе проверок выявлено 22423 нарушения требований норм и правил. По итогам проверок наложено 335 административных наказаний по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 135 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 2051,5 т.р (2 051 500 рублей);

Наложено 200 предупреждений в отношении юридического лица, что в свою очередь снизило нагрузку на бизнес.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

**СЛАЙД 4**

**Наиболее крупные юридические лица в отношении которых за 9 мес. 2023 года были проведены контрольно-надзорные мероприятия (проверки):**

- АО "КИРОВТЭК"

- ГУП "ТЭК СПб"

- СПБ ГУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС"

- ООО"ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ"

- ООО "Зенит-Арена"

- АО «СЕГЕЖСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

- ПАО "СЕВЕРАЛМАЗ"

- ГАУ КО "СТАДИОН "КАЛИНИНГРАД"

- АО «Калининградская генерирующая компания»

**СЛАЙД 5**

Согласно проведенному анализу установлено, что основными характерными нарушениями законодательства, выявляемыми при осуществлении мероприятий по контролю и надзору, являются следующие:

* состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ;
* электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами;
* отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен;
* не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров .

**СЛАЙД 6**

Так же должностные лица Северо-Западного управления Ростехнадзора рассматривают дела по следующим статьям КоАП РФ:

Статья 9.22 КоАП РФ. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод.

Число дел об административном правонарушении,

рассмотренных в установленном порядке 75

Наложено штрафов, ед. 30

Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 1440

Статья 14.61 КоАП РФ. Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате.

Число дел за 9 месяцев 2023 года об административном правонарушении,

рассмотренных в установленном порядке 11

Наложено штрафов, ед. 11

Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 820

**СЛАЙД 7**

**Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.**

 Предоставление указанной государственной услуги регламентируется следующими нормативно - правовыми актами:

* Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
* «Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утвержден приказом Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194, зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2021 № 65489).

 За 9 месяцев 2023 года должностными лицами Северо-Западного управления Ростехнадзора выдано разрешений на допуск в эксплуатацию - 3058, из них:

* в постоянную эксплуатацию - 1926;
* для проведения пуско-наладочных работ (временный) – 1065;
* электролабораторий – 11.

Отказано в выдаче (по результатам осмотра энергоустановки) – 111.

**СЛАЙД 8.**

На данном слайде представлены поднадзорные объекты Северо-Западного управления Ростехнадзора, которым были выданы разрешения на допуск в эксплуатацию за 9 месяцев 2023 года:

- выдано разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок **КСК «М-1 Арена»** в Санкт-Петербурге . «М-1 Арена» — это современный многофункциональный развлекательный комплекс на берегу Финского залива. Общая площадь – 12 тыс. кв. м, зрительный зал может вместить до пяти тысяч человек.

**Волховский филиал АО «Апатит»**

В ходе осмотра установлено соответствие объекта требованиям безопасности в сфере электроэнергетики, нарушений обязательных требований не выявлено. Управлением выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки утилизационной тепловой электростанции.

**СЛАЙД 9**

**ООО «Круглый год»**

Агрофирма площадью 5,4 Га (Пикалево).
Энергоцентр оснащен тремя электрогенераторными газопоршневыми установками,водогрейными котлами, установками для утилизации тепла уходящих газов и обеспечивает блок теплиц электрической и тепловой энергией.

Северо-Западным управлением Ростехнадзора по итогам рассмотрения заявления проведен осмотр тепловых энергоустановок здания СПб **ГБУ «ЦОП по баскетболу им. В.П. Кондрашина».**

и выдано разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок.

Данный центр олимпийской подготовки по баскетболу позволяет развивать все виды современного баскетбола.

**СЛАЙД 10**

Северо-Западное управление Ростехнадзора провело осмотр энергопринимающей установки стенда огневых испытаний камер сгорания АО «Силовые машины» (Санкт-Петербург). Установлено соответствие объекта требованиям действующего законодательства.
В рамках инвестиционного проекта по созданию производства энергетических ГТУ большой мощности АО «Силовые машины» проведено техническое перевооружение стенда испытаний горелочных устройств с увеличением его параметров.

**СЛАЙД 11.**

**Проведение профилактических мероприятий. Разъяснение положений законодательства и обязательных требований подзаконных актов.**

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» должностными лицами на постоянной основе проводится информирование специалистов поднадзорных организаций по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, а именно:

- анализ несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора;

- уроки, извлечённые из аварий;

- анализ наиболее часто встречающихся нарушений

- информация об организации проверки знаний норм и правил в области энергетического надзора, в том числе с использованием информационной системы «Единый портал тестирования»;

Также в информационных письмах доводится информация о способах записи на проведение проверки знаний, применяемых вопросов с вариантами ответов, а так же алгоритм формирования оценки Единым порталом тестирования.

**СЛАЙД 12**

За 9 месяцев 2023 года:

* направлено в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий – 7150
* направлено информационных писем по отдельным вопросам в части соблюдения обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора –6809;
* объявлено предостережений – 132;

Всего мероприятий по информированию и профилактике – 14091.

 Проведение указанных мероприятий по информированию и профилактике направлено на достижение следующих основных целей:

* стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
* устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.