## Slide 1: ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
ДОКЛАДЧИК: ОЖИГОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ

## Slide 2: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
Управление является территориальным органом межрегионального уровня, осуществляющим функции Ростехнадзора на территории:
Республики Карелия, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга, острове Колгуев (Ненецкий автономный округ) и шельфе морей Арктической зоны Российской Федерации

## Slide 3: НАПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
Федеральный государственный строительный надзор;
Федеральный государственный энергетический надзор;
Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;
Федеральный государственный горный надзор;
Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства;
Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования;
Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;
Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности;
Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за производством маркшейдерских работ;
Федеральный государственный контроль (надзор) в области использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

## Slide 4: ОБЪЕКТЫ НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Chart: 
| ОПО | Энергетика | ГТС | Лифты | Строительный надзор
Столбец1 | 824 | 1285 | 46 | 1745 | 26

## Slide 5
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ В 2024 ГОДУ
Срок действия моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 продлен на 2024 год
до 2030 года допускается проведение плановых проверок
Объекты, отнесенные
к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска
ОПО II класса опасности
ГТС II класса

## Slide 6
Chart: 
| ОПО | ГТС | Объекты энергетики | Лицензионные объекты
Объекты | 28 | 3 | 9 | 18
ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЙ
В 2024 ГОДУ
Chart: 
| Надзор в области промышленной безопасности | Энергетический надзор | Лицензионный контроль
Включено в План 2024 | 5 | 4 | 6

## Slide 7
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
по согласованию с органами прокуратуры
при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан
при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;
при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера
при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований
в связи с истечением срока исполнения предписания, выданного до 01.03.2023, о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера
по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданных после 01.03.2023

## Slide 8
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
без согласования с органами прокуратуры
по поручению Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации
по требованию прокурора
при наступлении события, указанного в программе проверок (при осуществлении государственного строительного надзора), а также по истечении срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, которое выдано после 1 марта 2023 г.
при представлении контролируемым лицом документов и (или) сведений об исполнении предписания или иного решения контрольного (надзорного) органа в целях получения или возобновления ранее приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер

## Slide 9: НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОДНАДЗОРНЫХ ОБЪЕКТАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ (1 полугодие 2024 года)

## Slide 10: ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
6 месяцев 2023 год
6 месяцев 2024 год
Количество
проверок
Количество
нарушений
Количество
административных
наказаний
Сумма
штрафов , тыс. руб.
807
1029
63
85
61
4120
5236
57

## Slide 11: ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ (1 полугодие 2024 года)
86
Количество административных штрафов
Всего
наказаний
60
Количество наказаний в виде административного приостановления деятельности
Количество предупреждений
2
24
1 полугодие 2024 года
Предупреждение
Приостановление
Штраф
Общее количество наказаний
1 полугодие 2023года
Всего
наказаний
Штраф
Приостановление
Предупреждение
0
63
51
12

## Slide 12: СОГЛАСОВАНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК С ПРОКУРАТУРОЙ
Chart: 
| Количество обращений в Прокуратуру | Согласовано
6 месяцев 2024 | 17 | 7
Chart: Заявления по индикаторам риска
| Количество обращений в Прокуратуру | Согласовано
3 месяца 2024 | 4 | 3
Индикаторы риска по промышленной безопасности |  | 
Наименование индикатора | Направлено на согласование заявлений в прокуратуру | Проведено проверок
Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии (ПБ3) | 1 | 1
Отсутствие сведений о заключении ЭПБ, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технических устройств (ПБ6) | 5 | 3
Отсутствие сведений о заключении ЭПБ, содержащем вывод о соответствии здания или сооружения (ПБ7) | 3 | 0

## Slide 13
Аварийность и травматизм (2021-2024 гг.)
Chart: Смертельный травматизм
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Смертельный травматизм | 1 | 1 | 0 | 0
Chart: 
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Количество аварий | 1 | 1 | 0 | 0
В 2021 году:
- 22.06.2021 произошла авария. ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС с неуспешным АПВ в условиях ремонтной схемы с выделением энергосистемы Мурманской области и части энергосистемы Республики Карелия на изолированную от ЕЭС работу с избытком мощности и повышением частоты до 51,444 Гц. - 16.07.2021г на сетевом участке Сортавальского электросетевого участка АО «Прионежская сетевая компания» при производстве работ по устранению нарушения электроснабжения ВЛИ 0,4 кВ из-за упавшего дерева от удара током погиб электромонтер.
В 2022 году:
- 20.01.2022 на каскаде Кемских ГЭС при выполнении работ по наряду-допуску в распределительном устройстве от удара током погиб слесарь, член бригады Брндык А.В.
- 26.03.2022 произошла авария на ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – Кривопорожская ГЭС.

## Slide 14: ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
№ п/п | Виды профилактических мероприятий | Виды надзоров в рамках которых допускается осуществление профилактического мероприятия
1 | Информирование | Осуществляется по всем видам надзора
2 | Обобщение правоприменительной практики | Осуществляется по всем видам надзора
3 | Меры стимулирования добросовестности | Проводится только в рамках осуществления надзора в области промышленной безопасности и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений
4 | Объявление предостережения | Осуществляется по всем видам надзора
5 | Консультирование | Применяется по всем видам надзора, кроме надзора в области безопасного использования и содержания лифтов
6 | Самообследование | Проведение в рамках видов надзора, осуществляемых Ростехнадзором, не предусмотрено
7 | Профилактический визит | Проводится только в рамках всех надзоров, кроме надзора в области безопасного использования и содержания лифтов и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

## Slide 15
Chart: 
| Выдано предостережений | Информирование: направление писем | Проведено совещаний | Проведено консультирований | Проведено профилактических визитов
Столбец1 | 40 | 196 | 5 | 143 | 11
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (1 полугодие 2024 года)
Проведено совещаний
Информирование
Проведено консультирований
196
5
143
11
Проведено 384 профилактических мероприятия
Проведено профилактических визитов
Выдано предостережений
40

## Slide 16: ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
84 %
2021 год
86 %
93 %
2023 год
2022 год
Динамика показателя количества представивших отчеты по ПК
за 2021, 2022, 2023 годы
 | 2022 | 2023 | 2024
Направлено писем | 44 | 18 | 16
Проведено совещаний | 3 | 7 | 4
Объявлено предостережений | 47 | 14 | 29
Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Статья 11. п.2 Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности или их территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего календарного года.

## Slide 17
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Отделами по Республике Карелия ежегодно проводятся встречи со студентами физико-технического института Петрозаводского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ