## Slide 1: Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики за 9 месяцев 2024 года
Notes: © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library

## Slide 2
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года
ПОДНАДЗОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ РИСКА
Chart: 
| Высокая категория риска | Значительная категория риска | Средняя категория риска | Умеренная категория риска | Низкая категория риска
Заголовок | 82 | 1881 | 854 | 8782 | 12818
Средняя категория риска
851
Значительная категория риска
1889
Низкая категория риска
Умеренная категория риска
8740
Высокая категория риска
80
Итого: 23408 юридических лица

## Slide 3
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА (9 мес. 2024 года)
Chart: 
| количество проверок | количество выявленных нарушений | количество административных наказаний | сумма наложенных штрафов, тыс.руб.
2022 год | 8 | 60 | 10 | 860
Из 320 административных наказаний 131 – административный штраф, 189 - предупреждение
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 4
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года
Наиболее крупные юридические лица в отношении которых за 9 мес. 2024 года были проведены контрольно-надзорные мероприятия (проверки):
АО «Группа «Илим»
АО «Апатит»
АО «НЕВА ЭНЕРГИЯ»
ООО «Трансмашэнерго"
-ООО «Газпром Энерго»
-АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»
-Мурманская ТЭЦ
-АО «ВЛ «Калининград»
ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
ПАО «ФСК «РОССЕТИ»

## Slide 5
Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ. Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами. Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен. Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение установленной периодичности проведения осмотров.
ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕРОК
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 6
Число дел об административном правонарушении,
рассмотренных в установленном порядке 47
Наложено штрафов, ед. 14
Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 345
Число дел об административном правонарушении,
рассмотренных в установленном порядке 14
Наложено штрафов, ед. 14
Сумма наложенного штрафа, тыс. руб. 810
КоАП РФ Статья 9.22.
Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод.
КоАП РФ Статья 14.61.
Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате.
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 7
Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
«Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утвержден приказом Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194, зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2021 № 65489).
Выдано разрешений на допуск в эксплуатацию - 2881, из них:
  в постоянную эксплуатацию - 1872;
  для проведения пуско-наладочных работ (временный) – 1009;
Отказано в выдаче (по результатам осмотра энергоустановки) – 194
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 8
Филиал «Третьяковской галереи»
г. Калининград, о. Октябрьский.
Установлено соответствие объекта требованиям безопасности в сфере электроэнергетики, нарушений обязательных требований не выявлено.
Управлением выдано разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок.
Северо-Западным управлением Ростехнадзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок «Научно-производственному комплексу по разработке и изготовлению комплексных пищевых добавок «ПроМиксТек» и технологий их внедрения на предприятия пищевой промышленности» АО «НПО Технологии».
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 9
Северо-Западным управлением Ростехнадзора по итогам рассмотрения заявления проведен осмотр тепловых энергоустановок корпуса школы № 93
п. Шушары и выдано разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок.
Общая площадь учреждения составляет более 41,1 тыс. кв. м.
Школа рассчитана на 1925 учеников.
СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» по адресу: Санкт-Петербург, Солидарности пр-кт, д. 4, стр. 4.
В ходе осмотра установлено соответствие объекта требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, нарушений обязательных требований не выявлено.
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 10
Ледовая Арена Волхова
По результатам осмотра выдано разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок крытой ледовой арены в г. Волхов Ленинградской области.
Данная арена позволит жителям г. Волхов заниматься ледовыми видами спорта в любое время года и растить будущих чемпионов.
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 11
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В информационных письмах, направляемых поднадзорным организациям, содержится следующая информация:
- анализ несчастных случаев на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора;
- уроки, извлечённые из аварий;
- анализ наиболее часто встречающихся нарушений;
информация об организации проверки знаний норм и правил в области энергетического надзора, в том числе с использованием информационной системы «Единый портал тестирования».
Также в информационных письмах доводится информация о способах записи на проведение проверки знаний, применяемых вопросов с вариантами ответов, а так же алгоритм формирования оценки Единым порталом тестирования.
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 12
Информирование, в том числе с использованием официального сайта территориального управления Ростехнадзора, направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий, информационных писем по отдельным вопросам в части соблюдения обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора. | 11676
2) Объявление предостережения | 286
Правоприменительная практика контрольной (надзорной) деятельности
Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере электроэнергетики
за 9 месяцев 2024 года

## Slide 13
Спасибо за внимание!