## Slide 1: «Первые результаты эксперимента и опыт внедрения дистанционного контроля на ООО «КИНЕФ»
Егорова Д.Н., к.т.н., заместитель начальника
отдела по надзору за взрывопожароопасными, химическими и металлургическими объектами
Notes: Главный слайд (без номера)
Указывается тема занятия
Модуль или раздел (подраздел)
Данные об авторе презентации или лекторе (ФИО, должность)

## Slide 2
Система дистанционного контроля промышленной
безопасности (СДК ПБ)
Основания:
1) Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2415 «О проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности» (с изм. от 22.12.2022).
2) Положение о проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля ПБ //Утв. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2415.
3) Соглашение о внедрении системы дистанционного контроля промышленной безопасности между Ростехнадзором и участником эксперимента.
Цели создания
управление рисками возникновения аварий на опасных производственных объектах (ОПО)
раннее распознавание и прогнозирование развития предаварийных ситуаций
обеспечение возможности принятия превентивных мер для предотвращения аварий
Назначение

## Slide 3
Система дистанционного контроля промышленной
безопасности (СДК ПБ)
Назначение
Целями эксперимента являются:
а) апробация динамической модели риск-ориентированного подхода в области промышленной безопасности с использованием системы дистанционного контроля промышленной безопасности;
б) определение эффективности и удобства применения для организаций и индивидуальных предпринимателей технологий сбора, аналитической обработки информации о состоянии промышленной безопасности и технологических процессах на эксплуатируемых ими опасных производственных объектах, расчета показателей состояния промышленной безопасности, оперативной оценки рисков возникновения аварий и передачи информации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору;
в) оценка параметров применения системы дистанционного контроля промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
г) формирование методических, организационных и технологических условий для обеспечения возможности функционирования и применения системы дистанционного контроля промышленной безопасности;
д) апробация новых подходов к обеспечению федеральных органов исполнительной власти автоматизированным инструментарием оценки рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах с использованием систем оперативного мониторинга технологических процессов и расчета показателей состояния промышленной безопасности;
е) формирование модели бесперебойного функционирования системы дистанционного контроля промышленной безопасности;
ж) оценка достоверности сведений, вносимых в систему дистанционного контроля, по итогам проведения эксперимента.

## Slide 4
Система дистанционного контроля промышленной
безопасности (СДК ПБ)
Назначение
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ее территориальные органы, подведомственные организации) и иные федеральные органы исполнительной власти.
Участники эксперимента СДК:
Организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие опасные производственные объекты,
технологическая готовность которых позволяет участвовать в эксперименте.

## Slide 5
Система дистанционного контроля промышленной безопасности (СДК ПБ)
При осуществлении постоянного государственного контроля (надзора) в отношении опасных производственных объектов, на которых внедрена система дистанционного контроля промышленной безопасности, на время проведения эксперимента не осуществляется оценка:
а) состояния зданий, сооружений, помещений опасного производственного объекта, территории или частей территории опасного производственного объекта, его цехов, участков, площадок, технических устройств, средств и оборудования;
б) работоспособности приборов и систем контроля безопасности на объекте повышенной опасности;
в) пригодности к использованию систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии.

## Slide 6
Система дистанционного контроля промышленной безопасности (СДК ПБ)
Назначение
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ РЕГИОНУ
ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» г. Кириши Ленингадской области (Цех сбора, фракционирования, топливоподготовки и топливоподачи, Цех ректификации ароматических углеводородов, Цех риформирования бензина, Цех по приготовлению и отгрузке светлых нефтепродуктов товарно-сырьевого производства, Цех по производству высокоактановых компонентов бензина, Цех по приготовлению и отгрузке темных нефтепродуктов товарно-сырьевого производства, Цех глубокой переработки нефти, Цех первичной переработки нефти);
АО «Апатит» г. Череповец Вологодская область (Склад кремнефтористоводородной кислоты цеха фтористого алюминия);
АО «Кольская ГМК» г. Мончегорск, Мурманская область (Склад хлора расходный № 2 (13.3).

## Slide 7: ООО «КИНЕФ»
Киришинефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области.

## Slide 8
Нормативно-методическое обеспечение создания СДК ПБ ООО «КИНЕФ»
Требования
Приложения к Соглашению о внедрении системы дистанционного контроля промышленной безопасности между Ростехнадзором и ООО «КИНЕФ»:
  Приложение 2 – Перечень информации, передаваемой посредством СДК ПБ
  Приложение 3 – Требования к обеспечению информационной безопасности…
  Приложение 4 – Рекомендуемый порядок приема и хранения информации, поступившей с использованием СДК ПБ
2) ГАИС «Цифровая платформа АИС Ростехнадзора». Формат электронного взаимодействия информационных систем эксплуатирующих организаций с цифровой платформой АИС Ростехнадзора в рамках эксперимента по внедрению СДК ПБ.
3) Руководство по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области ПБ на ОПО НГК» (Приказ Ростехнадзора № 29 от 24.01.2018).
4) ГОСТ Р 58494-2019 «Оборудование горно-шахтное. Многофункциональные системы безопасности угольных шахт. Система дистанционного контроля опасных производственных объектов».

## Slide 9: Цех №8 ООО «КИНЕФ»

## Slide 10
СДК ПБ ООО «КИНЕФ»
Структура

## Slide 11
Основные функции программного комплекса «СДК ПБ» ООО «КИНЕФ»
– получение данных о состоянии оборудования контролируемого объекта;
– анализ параметров технологического процесса контролируемого объекта в соответствии с установленными критериями;
– оценка режима функционирования технологического оборудования контролируемого объекта, состояния контролируемого объекта и ОПО, в состав которого входит контролируемый объект;
– регистрация изменений режимов функционирования контролируемого оборудования, состояния контролируемого объекта, состояния ОПО;
– визуализация данных и сообщений о состоянии оборудования, установки и ОПО на АРМ СДК ПБ, АРМ инспектора Ростехнадзора (РТН);
– формирование отчетов, протоколов событий (в автоматическом режиме или по запросу пользователя);
– передача данных в ГАИС «ЦП АИС Ростехнадзора».
Функции ПК

## Slide 12
1.1 Анализ опасностей технологического процесса (АОТП) в целях выявления возможных отклонений параметров техпроцессов, приводящих к авариям
1.2 Идентификация возможных стадий развития аварий (ИВСА) с целью выявления признаков перехода с одной стадии на другую
1.4. Утверждение признаков перехода и логики срабатывания слоев защиты при переходе оборудования ОПО в возможные состояния
2.1 Формирование и согласование перечня приборов для идентификации состояния оборудования ОПО
2.4 Разработка картографического обеспечения ОПО
2.5 Пусконаладочные работы ПК «СДК ПБ»
Этап I – Анализ возможных стадий развития аварий
Этап II – Разработка информационного и алгоритмического обеспечения СДК ПБ
1.3 Проведение анализа логики срабатывания приборных слоев защиты в целях идентификации признаков перехода ОПО в возможные состояния
2.2 Разработка алгоритмов идентификации состояния оборудования ОПО
2.6 Тестирование и опытная эксплуатация алгоритмического и информационного обеспечения ОПО в составе ПК «СДК ПБ»
2.3 Разработка информационного обеспечения ОПО
Отчет ИВСА
Отчет о ПНР, акт об окончании ПНР
Этапы создания СДК ПБ для составляющей ОПО
Технология

## Slide 13
Архитектура программного комплекса СДК ПБ
Технология

## Slide 14
Мониторинг текущего состояния ОПО ООО «КИНЕФ»
Зеленым цветом выделены ОПО I класса опасности и их составляющие (установки), находящиеся в режиме дистанционного надзора. Серым цветом отмечены объекты, планируемые к включению в СДК ПБ ООО «КИНЕФ» в 2023-2024
Программный комплекс «СДК ПБ»
АРМ СДК ПБ

## Slide 15
00:00
12:00
Проведение плановых работ по обслуживанию СДК ПБ
1
2
3
ОПО: Цех 5, Установка: СК-2
24.01.2023 15:00:00
4
Организация дистанционного надзора в СДК ПБ
АРМ СДК ПБ

## Slide 16
Положительный опыт внедрения СДК ПБ в ООО «КИНЕФ»
Результаты
1. Внедренный в практику деятельности методический подход по анализу возможных стадий развития аварий, позволил:
  определить совокупности признаков для идентификации условий потенциального возникновения инцидентов промышленной безопасности, инцидентов, аварий на основе параметров технологического процесса;
  определить события промышленной безопасности (инциденты, аварийные ситуации, аварий), идентификация и фиксация которых может быть выполнена на основе данных АСУ ТП;
  провести систематический анализ данных технической документации и организовать работу по устранению несоответствий;
  разработать программное обеспечение и прикладные алгоритмы для оценки режимов функционирования (состояния) оборудования, технологических установок, ОПО.
2. Внедрение системы контроля состояния промышленной безопасности оборудования (установок и ОПО) в части технологических параметров, функционирующей в режиме реального времени, позволило:
  повысить информированность УОТ и ПБ о состоянии поднадзорных объектов;
  повысить оперативность реагирования на потенциальные проблемы;
  организовать раннее предупреждение потенциальных проблем и инцидентов в области промышленной безопасности.

## Slide 17
Положительный опыт внедрения СДК ПБ в ООО «КИНЕФ»
Результаты
3. Вовлечение персонала ООО «КИНЕФ» (руководящий состав, специалисты ОПО и установок, управления ОТиПБ, отделов ИТ и автоматизации) в работу по идентификации возможных стадий развития аварий позволило:
  повысить информированность и развить компетенции сотрудников в области промышленной безопасности и предупреждения ЧС;
  организовать обмен опытом между специалистами различных подразделений;
  стимулировать персонал к анализу идентифицированных проблем и поиску решений этих проблем;
  уточнить содержание и задачи подготовки персонала технологических установок и нештатных аварийно-спасательных формирований к действиям в аварийных условиях.
4. Внедрение системы анализа и оперативного контроля состояния промышленной безопасности ОПО на основе данных СДК ПБ позволило:
  повысить результативность и эффективность системы управления промышленной безопасностью ООО «КИНЕФ»;
  создать информационную базу для разработки Заданий на техническое перевооружение и реконструкцию установок и ОПО;
  создать основу для внедрения технологий цифровизации и бережливого производства.

## Slide 18
Благодарю
за внимание