    - Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до ____ кВ):

    - Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до ___ кВ):

    - Измерение сопротивления заземляющих устройств:

    - Измерение напряжения прикосновения:

    - Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:

    - Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN:

    - Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО):

    - Проверка действия расцепителей автоматических выключателей:

    - Измерение средней освещенности помещений светильниками искусственного освещения в соответствии с ГОСТ Р 54944-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»:

    - Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до ___ кВ):

    - Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения:

    - Испытание электрооборудования (напряжением до __ кВ) повышенным напряжением:

    - Испытание кабельных линий c бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до __ кВ) повышенным напряжением:

    - Испытание кабельных линий c экструдированной изоляцией (напряжением до __ кВ) повышенным напряжением  (в том числе испытание экранирующей оболочки кабельных линий с экструдированной изоляцией напряжением до ____ кВ):

    - Испытание защитных средств на стационарном стенде:

    - Испытание трансформаторного масла повышенным напряжением:

    - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования (напряжением до __ кВ):

    - Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий (напряжением до __ кВ):

    - Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до __ кВ):

    - Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения:

    - Измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов:

    - Измерение сопротивления короткого замыкания силовых трансформаторов:

    - Измерение коэффициента трансформации трансформаторов: