Приложение 1 (рекомендуемая форма)

Руководителю Северо-Западного управления Ростехнадзора                                                                        ____________________________________

от _____________________________________

(название организации)

_____________________________________

(ИНН)

_____________________________________

(юридический адрес)

_____________________________________

(фактический адрес)

_____________________________________

(почтовый адрес)                  ______________________________

(телефон, факс)

Исходящий № от «___»___________20__г.

Прошу зарегистрировать электролабораторию организации, имеющую:

а) комплект переносных приборов;

б) стационарный стенд инв. №_____;

в) передвижную лабораторию типа ЭТЛ-10 (ЭЛ-35, ЛВИ-03 или др.),

и предназначенную для выполнения следующих видов испытаний (измерений) в электроустановках до 1000 В (или до и выше 1000 В):

(Далее представлен  рекомендуемый перечень заявляемых испытаний и измерений, конкретный перечень составляется заявителем самостоятельно в зависимости от парка имеющихся приборов, оборудования и планируемой деятельности)

- Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до ____ кВ)

- Измерение сопротивления заземляющих устройств

- Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до ___ кВ)

- Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки

- Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN

- Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО)

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей

- Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до ___ кВ)

- Испытание электрооборудования (напряжением до ___ кВ) повышенным напряжением

- Испытание кабельных линий c бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до __ кВ) повышенным напряжением

- Испытание кабельных линий c экструдированной изоляцией (напряжением до __ кВ) повышенным напряжением

- Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до ___кВ)

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь электрооборудования (напряжением до __ кВ)

- Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий (напряжением до __ кВ)

- Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до _____  кВ)

- Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения

17.   Испытание защитных средств на стационарном стенде

Электроизмерительная лаборатория обеспечена сухим отапливаемым помещением и укомплектована персоналом.

Необходимые для регистрации документы в соответствии с перечнем прилагаются.

Приложение:

1. Перечень документов, представляемых для принятия решения о регистрации электролаборатории на ___ листах.

2. Документы, представляемые в соответствии с перечнем на ___ листах.

Руководитель организации  ______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Исп. ______________________тел._______________

Приложение 2

(рекомендуемая форма)

СВЕДЕНИЯ

по квалификации персонала электролаборатории

________________________________________________

(название организации)

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Год рождения | Сведения о профессио- нальной подготовке. | Сведения о профессиональном дополнительном образовании (требования п. 1.4.5 ПТЭЭП, п. 4.5 ПРП к непрерывному повышению квалификации) | Стаж работы в электро-лаборатории, лет | Группа по электро- безопасности. Дата последней проверки знаний. Место проверки знаний. Допуск к проведению испытаний (измерений). | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель организации		_____________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«_____»____________20   г.

Приложение 3

(рекомендуемая форма)

## ПЕРЕЧЕНЬ

приборов и оборудования электролаборатории __________________________________________

(название организации)

| № п/п | Наименование приборов | Тип | Заводской № | Дата последней поверки (аттестации), № свидетельства (аттестата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель организации __________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«_____»____________200   г.

Приложение 4

(рекомендуемая форма)

# «Утверждаю»

Руководитель _____________

____________ (_____________)

«____»___________200__г.

## Комплект средств защиты и плакатов по безопасности

## электролаборатории __________________________________________.

(название организации)

| № п/п | Наименование средств защиты и плакатов по безопасности (наименование и тип согласно паспорту завода-изготовителя) |  | Единица измерения | Количество Норм. | Дата последнего испытания, № протокола |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| выше 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| до 1000 В |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________________________

(должность ответственного исполнителя (технический директор и т.д.), подпись, Ф.И.О.)

М.П.

«_____»____________200   г.