## Slide 1: ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД. ИТОГИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2024-2025 ГГ. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ДОКЛАДЧИК: Желтопятов Владимир Александрович

## Slide 2: ПОДНАДЗОРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ (дифференциация по категориям риска)
Chart: 
| Высокая категория риска | Значительная категория риска | Средняя категория риска | Умеренная категория риска | Низкая категория риска
Ряд 1 | 5 | 88 | 38 | 194 | 473

## Slide 3: ПОКАЗАТЕЛИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п\п | Показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2024 года |  |  | 
 |  | Энергетика+ теплоснабжение | ГТС | Строительный надзор | Итого
1 | Количество проверок | 93 | 10 | 14 | 117
1.1 | Плановые проверки | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Внеплановые проверки из них: | 93 | 10 | 14 | 117
1.2.1 1.2.2 | по Поручению Правительства | 5 | 0 | 0 | 5
 | выездные обследования, регулярные обследования ГТС | 0 | 9 | 0 | 9
1.2.3 | Участие в комиссии органов местного самоуправления по подготовке к ОЗП 2024-2025, проверки муниципальных образований. | 69 | 0 | 0 | 69
1.2.4 | Проверки с прокуратурой | 19 | 1 | 0 | 20
2 | Выявлено нарушений | 1594 | 19 | 152 | 1765
3 | Сумма наложенных штрафов (тыс.руб.) | 23,5 | 0 | 650 | 673,5

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ КНМ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
расстояние от проводов до ветвей деревьев в пролётах между опорами ВЛ менее допустимого;
не производится техническое обслуживание и ремонт ВЛ и КТП;
в РУ-0,4 кВ установлены предохранители с некалиброванными плавкими вставками;
открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.

## Slide 5: Показатели работы по профилактике нарушений обязательных требований
N п\п | Вид профилактического мероприятия | Количество
1 | Предостережения | 56
2 | Информирование | 918
3 | Консультирование | 122

## Slide 6
Аварийность и травматизм (2020-2024 гг)
Chart: Смертельный травматизм
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Смертельный травматизм | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
Количество аварий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
За 12 месяцев 2024 года: Аварий на поднадзорных объектах не зарегистрировано.
Несчастных случая со смертельным исходом не зарегистрировано

## Slide 7: РАБОТА ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
Chart: 
| Тепловые энергоустановки | Электроустановки
Столбец1 | 58 | 51
Электроустановки
Тепловые энергоустановки
Показатели деятельности по обращениям заявителя | 12 мес. 2024 года
Регистрация уведомлений о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановок | 11
Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию объектов энергетики | 109
Регистрация электролабораторий | 26

## Slide 8: согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства
Отказано
Согласовано
Chart: 
| Отказано | Согласовано
Столбец1 | 1 | 59
Показатели деятельности по обращениям заявителя | 12 мес. 2024 года
Рассмотрено заявлений о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства | 60

## Slide 9: проверка знаний норм и правил работы в электро- и теплоустановках
Chart: 
Не прошли проверку знаний
Прошли проверку знаний
Chart: 
| Не сдано | Сдано
Столбец1 | 92 | 2934
Показатели деятельности по проверке знаний | 12 мес. 2024 года
Проверка знаний, всего | 3026
Выдано предостережений по результатам проверки знаний с оценкой - неудовлетворительно | 5

## Slide 10: Итоги прохождения осеннее-зимнего периода 2024-2025 гг
Федеральный закон
от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О Теплоснабжении»
Приказ Министерства энергетики РФ
от 12 марта 2013 г. № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

## Slide 11: Итоги прохождения осеннее-зимнего периода 2024-2025 гг
Псковская область | 
Муниципальных образований | 26
Получили паспорт готовности | 25
Отказано в получении паспорта | 1
Выдано Актов готовности | 25
МО не получившие паспорт | Администрация Печорского муниципального округа

## Slide 12: Основные нарушения требований по готовности в отношении муниципальных образований
Неготовность теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций к работе в отопительный период.
2. Не актуализированы планы действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.
3. Не представлены сведения в схемах теплоснабжения поселений, городских округов о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

## Slide 13: Основные нарушения требований по готовности в отношении теплоснабжающих (теплосетевых) организаций
не проведена периодическая ревизия и наладка работы водоподготовительного оборудования с привлечением специализированной организации;
не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий;
не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации металлических дымовых труб котельных;
не укомплектован штат работников ОПО, не аттестованы специалисты.

## Slide 14: Участие в комиссиях по подготовке и прохождению к отопительному периоду С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
В соответствии с Распоряжением Правительства Псковской области от 08.06.2024 № ИШ/29-794 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального-хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2024-2025 годов».

## Slide 15: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ