Проблемные вопросы возникшие в процессе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципальных образований и объектов теплоснабжения

Федеральным законом от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменении в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), вступившие в силу с 01.03.2025, и предусматривающие порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду органов местного самоуправления, субъектов теплоэнергетики и потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о теплоснабжении правила обеспечения готовности к отопительному периоду включают в себя подтверждение лицами, обязанными обеспечить готовность к отопительному периоду, требований безопасности в сфере теплоснабжения, несоблюдение которых влияет на безаварийную работу объектов теплоснабжения. Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утверждены приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее соответственно – Правила и Порядок) и вступили в силу с 01.03.2025.

Основные изменения в рамках оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:

1.   Изменен перечень лиц, которые должны обеспечить готовность к отопительному периоду.

2. Законодательно закреплена необходимость выполнения требований промышленной безопасности при подготовке к отопительному периоду.

3. Установлена административная ответственность за неустранение нарушений, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду для лиц, которые должны обеспечить готовность к отопительному периоду.

4. Предусмотрена оценка готовности к отопительному периоду с применением оценочных листов с определением уровня готовности к отопительному периоду, с использованием индексов готовности.

5. Оценка проводится по каждому объекту (котельная, участок тепловой сети) в отдельности. Для оцениваемого лица (теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность в пределах муниципального образования), имеющего несколько объектов оценки (котельных и (или) участков тепловых сетей), итоговый индекс готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

Оценка готовности к отопительному периоду муниципального образования

Готовность муниципального образования к отопительному периоду определяется:

- наличием утвержденного актуализированного порядка (плана)  действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере  теплоснабжения в муниципальном образовании;

- наличием утверждённой актуализированной схемы теплоснабжения;

- обеспечением  подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения;

- проведением оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями.

Основные проблемы связанные с подготовкой к отопительному периоду:

- Отсутствие профильного квалифицированного персонала;

- Частичное либо полное игнорирование действующих нормативных документов и правовых положений, регулирующих Правила и Порядок подготовки к отопительному периоду.

Требования к схемам теплоснабжения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 утверждены Требования к схемам теплоснабжения и Требования к порядку разработки утверждения схем теплоснабжения, определяющие объем информации, подлежащий ежегодной актуализации, и порядок проведения (в том числе сроки) такой актуализации (разработки новой схемы теплоснабжения).

Таким образом, если схема теплоснабжения муниципального образования утверждена в 2024 году, а в 2025 году не была актуализирована, то при проверке готовности муниципального образования к отопительному периоду такая схема теплоснабжения будет считаться не актуализированной и значение коэффициента будет равно 0, соответственно, общий индекс готовности муниципального образования будет на уровне 0,8 и, следовательно,  уровень готовности муниципального образования будет «готов с условиями».

Основные проблемы, связанные с актуализацией схем теплоснабжения является существенное подорожание проведение данных работ и в связи с чем данные затраты не вписываются в заложенный трехлетний бюджет муниципального образования.

Определение объектов теплоснабжения, подлежащих проверке комиссией муниципального образования при подготовке к отопительному сезону

В соответствии с пунктом 8 Порядка в рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

В соответствии с изложенным под объектом оценки обеспечения готовности следует понимать источники теплоснабжения, тепловые сети и теплопотребляющие установки.

Оформление решения комиссии о проведении осмотра объектов оценки

Согласно пункту 18 Порядка в целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности. По результатам осмотра объекта оценки комиссия вправе принять решение о внесении изменений в оценочный лист с установлением новых замечаний с указанием сроков их устранения и нового индекса готовности оцениваемого объекта, при этом осмотр осуществляется в рамках требований, установленных Правилами, а внесение замечаний, выходящих за пределы Правил и оценочных листов Порядком не предусмотрено.

Устранение замечаний после получения паспорта готовности

Замечания, выявленные при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, внесенные в оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду, в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подлежат обязательному устранению в установленные актом сроки.

Неустранение ТСО выявленных замечаний, указанных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленные сроки, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 7 статьи 9.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (введена в действие Федеральным законом от 27.10.2025 № 389-ФЗ).

При поступлении уведомлений об устранении замечаний от ТСО, в отношении которых были выданы оценочные листы с замечаниями, необходимо провести оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний.

Фиксация устранения замечаний осуществляется в соответствии с пунктами 10, 11, 12 Порядка комиссией по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду с оформлением нового акта и оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.

Федеральный закон от 27.10.2025 № 389-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» вносит изменения в статью 9.24 КоАП РФ: вводятся новые составы административных правонарушений, предусматривающие административную ответственность за неустранение выявленных нарушений, перечисленных в акте, содержащем оценку обеспечения готовности к отопительному периоду, в установленные сроки.

Так, указанное правонарушение, совершенное:

муниципальными образованиями, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ч. 6 ст. 9.24 КоАП РФ);

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, а также владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (ч.7 ст. 9.24 КоАП РФ).

Итоги проведенной оценки уровня подготовленности к отопительному сезону 2025-2026 годов

Получение паспорта готовности к отопительному как теплоснабжающими организациями, так и муниципальными образованиями не освобождает их от необходимости устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Паспорт готовности – не индульгенция.

Теплоснабжающим организациям, муниципальным образованиям  необходимо на постоянной основе выполнять требования  законодательства в сфере теплоснабжения  с целью обеспечения надежности и безопасности теплоснабжения.

Работа по  оценке обеспечения готовности к отопительному сезону 2025-2026 годов по новым Правилам показала, что   действующие Правила не предусматривают критерии оценки, связанные с надежностью систем теплоснабжения и выполнению мероприятий по ее повышению (анализ схем теплоснабжения и принятие участия в их разработке и актуализации). Необходима корректировка Правил, направленная на уточнение весовых коэффициентов при расчете индексов готовности и дополнения критериями по надежности систем теплоснабжения и реализации мероприятий по их повышению.