Добрый день, уважаемые коллеги!

Слайд 2.

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора в сфере государственного энергетического надзора за 9 месяцев 2025года

Начиная с 2023 года планирование и проведение плановых проверок при осуществлении государственного энергетического надзора возможно только в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска. Указанное требование утверждено постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743, которое в свою очередь внесло изменение в постановление Правительства от 10.03.2022 № 336.

Согласно «Положению о федеральном государственном энергетическом надзоре», утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1085 к категории высокого риска относятся:

-электрические станции установленной мощностью от 500 МВт включительно и выше;

- объекты электросетевого хозяйства пропускной способностью электрической сети от 500 МВт включительно и выше;

- электроустановки потребителей максимальной мощностью от 500 МВт включительно и выше;

- объекты теплоснабжения установленной мощностью 200 МВт включительно и выше;

- тепловые сети диаметра 600мм включительно и выше.

Помимо этого, к категории высокого риска относятся объекты, эксплуатируемые потребителем электрической энергии, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тысяч человек, а так же объекты электроэнергетики и (или) объекты теплоснабжения, в случае, если они являются единственным источником электрической и (или) тепловой энергии в системе энерго- и теплоснабжения, деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих этот  объект.

Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор над 25161 объектом государственного надзора, отнесённым к определенной категории риска, а именно:

80 – присвоена высокая категория риска;

1738 – присвоена значительная категория риска;

856– присвоена средняя категория риска;

8159 – присвоена умеренная категория риска;

14328 – присвоена низкая категория риска.

Слайд 3.

В 2025 году в рамках осуществления контрольной (надзорной) деятельности с учетом требований постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  Северо-Западным управлением Ростехнадзора проведено 654 контрольных (надзорных) мероприятий, из них плановых- 41 , внеплановых  - 37 .

Кроме того, в рамках проводимых Ростехнадзором мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и безопасного состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических сетей электросетевых организаций и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей, в том числе проверок, проводимых иными контролирующими органами с привлечением представителей территориальных управлений Ростехнадзора в 2025 году, также проведено 576 проверок, в том числе 369 проверок совместно с Прокуратурами субъектов РФ.

В ходе проверок выявлено 32342 нарушение требований норм и правил. По итогам проверок наложено 421 административное наказание по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:

- 135 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 1560,4 т.р (1.560.400 рублей);

-при этом все шире применяется практика замены штрафов на предупреждения, за 9 месяцев было наложено 286 предупреждений в отношении юридических лица, что в свою очередь снизило нагрузку на бизнес.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Слайд №4

На слайде № 4 представлены наиболее крупные юридические лица в отношении которых за 9 месяцев 2025 года были проведены контрольно-надзорные мероприятия.

Слайд 5.

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок.

- Состав и ведение технической и оперативной документации не соответствует требованиями ПТЭЭП и ПОТ ЭЭ.

- Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами.

- Отсутствует подготовленный электротехнический персонал, договор на обслуживание электроустановки со специализированной организацией не заключен.

-  Не обеспечено проведение осмотров электрооборудования и соблюдение    установленной периодичности проведения осмотров.

Слайд 6.

Так же должностные лица Северо-Западного управления Ростехнадзора рассматривают дела по следующим статьям КоАП РФ:

Статья 9.22 КоАП РФ. Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод.

Число дел об административном правонарушении,

рассмотренных в установленном порядке          16

Наложено штрафов, ед.	                                        7

Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.             281

Статья 14.61 КоАП РФ. Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряженное с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате.

Число дел за 9 месяцев 2024 года об административном правонарушении,

рассмотренных в установленном порядке	            9

Наложено штрафов, ед.	                                        7

Сумма наложенных штрафов, тыс. руб.              270

Слайд 7.

Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

Предоставление указанной государственной услуги регламентируется следующими нормативно - правовыми актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утвержден приказом Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194, зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2021 № 65489).

За 9 месяцев 2024 года должностными лицами Северо-Западного управления Ростехнадзора выдано разрешений на допуск в эксплуатацию - 3225, из них:

- в постоянную эксплуатацию - 1872;

- для проведения пуско-наладочных работ (временный) – 1353;

Отказано в выдаче (по результатам осмотра энергоустановки) – 222.

Слайд 8.

«Дом-интернат «Красная звезда» в поселке Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга

Новый корпус площадью 4,9 тыс. кв. м. позволит расширить возможности оказывать социальные услуги гражданам пожилого возраста, являющимся ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами труда, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.

Онкологический центр им. Н.П. Напалкова (Санкт-Петербург, пос. Песочный)

Новый амбулаторно-поликлинический корпус ГБУЗ «Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический)  позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями.

Слайд 9.

ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»

(Архангельская область, Устьянский район, рп. Октябрьский, ул. Победы)          Для увеличения мощности и бесперебойной работы больницы, а также запуска медицинского кабинета с компьютерным томографом мощностью 110 кВА, подключения кислородной станции и аппарата МРТ.

Новый корпус школы № 11 в Калининграде

Новый корпус, рассчитанный на 800 человек, позволит перейти на обучение в одну смену.

Слайд 10.

ФОК «Территория спорта» Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса с крытыми плоскостными сооружениями и трибунами на 501 зрителя. Построенный ФОК позволит жителям Фрунзенского района проводить спортивные тренировки и соревнования любительских команд.

Слайд 11.

Проведение профилактических мероприятий. Разъяснение положений законодательства и обязательных требований подзаконных актов.

В связи с имеющимися ограничениями контрольной (надзорной) деятельности особое внимание уделяется профилактике нарушений обязательных требований. Управление в 2025 году в полной мере реализовало свои полномочия в части проведения доступных профилактических мероприятий.

- информирование;

- обобщение правоприменительной практики;

- объявление предостережений.

Информирование проводится путем направления организациям информационных писем. Содержание информационных писем представлено на слайде.

Проведение мероприятий по информированию и профилактике направлено на достижение следующих основных задач:
          - стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Слайд 12.

Для достижения основных показателей результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, утвержденной приказом Ростехнадзора от 13.12.2024 № 392, программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2025 год, утвержденной приказом Ростехнадзора от 13.12.2024 № 391 в 2024 году Северо-Западном управлении Ростехнадзора  на постоянной основе реализуются следующие мероприятия:

- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения и энергопринимающие установки, было объявлено 388 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области федерального государственного энергетического надзора.

- осуществлялось информирование путем направления в адрес контролируемых лиц  информации об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также информационных писем по отдельным вопросам в части соблюдения обязательных требований в сфере федерального государственного энергетического надзора – 14272.

Спасибо за внимание!