Проект доклада по вопросу

«Обеспечение промышленной безопасности на объектах

АО «Калиниградгазификация»

Слайд 1

Акционерное общество «Калининградгазификация» — специализированная газораспределительная организация, функционирующая на территории Калининградской области с 1949 года.

Основной вид деятельности — транспортировка природного и нефтяного (попутного) газа населению, промышленным и коммунально-бытовым предприятиям, реализация потребителям сжиженного и нефтяного (попутного) газа, техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения и газопотребления, проектирование и строительство сетей газоснабжения, изготовление технических устройств и пунктов редуцирования газа.

На сегодняшний день, на предприятии работает более тысячи сотрудников и Общество имеет в своем составе:

- 11 эксплуатационных участков газового хозяйства в районах региона

- 6 управлений

- проектно-конструкторское бюро.

Общество осуществляет следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию в установленном законом порядке:

— «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов II, III классов опасности».

Лицензия от 30.10.2014г. № ВХ-00-015072 получена Обществом  в установленном законом порядке.

— «Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте», лицензия ПРД № 3905470 от 19.07.2010г.

Слайд 2, 3

Начиная с 2009 года, предприятие успешно применяет следующие современные технологии при эксплуатации сетей газораспределения:

— применение технологии Stadtler+beck при реконструкции и ремонте стальных газопроводов под избыточным давлением газа — внедрение системы мониторинга узлов редуцирования газа ПРГ на основе диагностического комплекса PLEXOR компании Kamstrup (Нидерланды)

— применение комбинированных ветроэнергетических установок и солнечных панелей для энергоснабжения систем телеметрии на ШРП, для уличного освещения производственных баз эксплуатационных участков.

С 2024 года производственный потенциал Общества повысился благодаря

— использованию специального оборудования для врезки и двухстороннего перекрытия полиэтиленовых газопроводов Дн 225мм под давлением до 10 бар POLYSTOPP.

— применению специального оборудования ООО НПП «ТехСистема» для перекрытия стальных газопроводов  и  производства  всех видов работ без необходимости снижения давления и нарушения транспортировки среды.

Данные инновационные системы для быстрого и безопасного перекрытия  трубопроводов, позволяют осуществлять производство работ без остановки газоснабжения потребителей или с минимальными ограничениями,    при этом существенно сокращая время производства ремонтных работ, а также работ по технологическому присоединению к газораспределительной сети вновь построенных полиэтиленовых и стальных газопроводов, снижая риск повреждения газопроводов, минимизируя трудозатраты.

Слайд 4,5

Развитие системы телеметрии АО «Калининградгазификация» было положено в 2005 году на газорегуляторных пунктах с использованием оборудования литовского производителя «Элсис». С 2011 года, в связи со значительным удорожанием контроллеров и отказом в предоставлении кода для их программирования, Общество сотрудничало с компанией ООО «ИндаСофт», а  развитие системы осуществлялось на базе контроллеров «MOSCAD». С целью импортозамещения, начиная с 2017 года, в системе начали применяться контроллеры отечественного производства «ТМТ-ТМ» ООО «ТехноПром» (г. Иваново).

По состоянию на август 2026 года на центральный пункт аварийно-диспетчерской службы (АДС) Общества поступают данные с 211 контролируемых пунктов редуцирования газа. Часть объектов оснащена дополнительными модулями с солнечными панелями для увеличения времени их автономной работы.

Система телеметрии обеспечивает дистанционный контроль параметров непосредственно влияющих на безопасную эксплуатацию ПРГ: давления газа на входе и выходе, положения предохранительно-запорных клапанов (ПЗК), а также состояния систем контроля загазованности и пожарной сигнализации. Опрос основных технологических параметров производится каждые 10–15 минут. При достижении установленных предельных значений, а также при срабатывании систем загазованности и пожарной сигнализации, соответствующий аварийный сигнал автоматически и незамедлительно передается на центральный пункт АДС.

В совокупности указанные функции позволяют обеспечить своевременное выявление опасных отклонений в работе оборудования, возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, мгновенное реагирование на внештатные ситуации, что имеет непосредственное значение для обеспечения промышленной безопасности. Дистанционный монтиринг позволяет контролировать основные параметры технологического процесса, а получение сигналов о загазованности и пожаре обеспечивает оперативное информирование персонала о возникновении угрозы.

Всё вышеуказанное позволяет своевременно выявлять предпосылки к возникновению аварий и минимизировать время реагирования персонала АДС, что, в свою очередь, снижает вероятность развития нештатной ситуации и тяжесть её возможных последствий.

Слайд 6

Деятельность современного предприятия не возможна без применения цифровых технологий. АО «Калининградгазификация» активно осуществляет работу в сфере геоинформационных систем (далее ГИС), а именно  сбор, хранение, анализ данных и графической визуализации пространственных данных.    В качестве ГИС Общество в настоящее время использует программу российских разработчиков - ZuluGIS.

Данная программа внедрена на предприятии  с 2026 года, что позволяет:

- своевременно обновлять программное обеспечение,

- осуществлять экспорт и импорт данных,

- создавать различные тематические карты, включая схемы инженерных сетей,

- формировать собственную структуры данных, в частности свои слои, условные обозначения, таблицы с атрибутами, справочники, шаблоны отчетов,

- использовать данные картографических веб-сервисов,

- выполнять гидравлические расчеты инженерных коммуникаций.

Верное отображение и своевременное обновление информации - основное условие корректной работы всех подразделений ГРО, в том числе при планировании и осуществлении всех видов газоопасных работ.

Слайд 7

С 2012 года в АО «Калининградгазификация» создано и функционирует нештатное аварийно-спасательное формирование, аттестованное на право ведения газоспасательных работ и поисково-спасательных работ.

В 2013 году организовано профессиональное аварийно-спасательное формирование на право ведения газоспасательных работ и поисково-спасательных работ.

Данные формирования соответствуют установленным требованиям и готовы качественно выполнять возложенные на них задачи.

04.08.2026г. Обществом выполнена периодическая разработка и утверждение  Плана мероприятий по локализации, ликвидации последствий аварийных ситуаций на сетях газораспределения, газопотребления, в том числе на объектах, использующих СУГ.

13.03.2026г.  Акционерным обществом «Страховое общество газовой промышленности» (АО «Согаз») заключен с Обществом договор об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО №07/17-1720-2026/3 от 13.03.2026г. Договор заключен в отношении 38 опасных производственных объектов.

Для повышения безопасности при эксплуатации АО «Калининградгазификация» осуществляет производственный контроль в соответствии с утвержденным в установленном порядке «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО» Общества от 06.02.2026г.

В период с 2025 по 2026 г.г. отделом производственного и внутреннего контроля проведены 79 проверок в части соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта, сетей газораспределения и газопотребления II, III классов опасности, проверки оснащенности и работоспособности аварийных бригад Общества, проверки организации и качества выполнения газоопасных работ. Проведен анализ состояния промышленной безопасности в АО «Калининградгазификация» за 2025г, проанализированы результаты проведенных проверок. По итогам проведенной работы составлены акты.

06.02.2026г.	на предприятии разработано и утверждено в установленном порядке  «Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах» .

Общество располагает финансовыми средствами и материальными ресурсами для локализации и ликвидации последствий аварий, зарезервированными для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах АО «Калининградгазификация» в соответствии с действующим приказом «О неснижаемом аварийном запасе материалов»).

Слайд 8

Для осуществления образовательной деятельности в Обществе создано и функционирует структурное подразделение  - Учебно-аттестационный пункт (УАП), который осуществляет профессиональное обучение рабочих, занятых строительством и эксплуатацией объектов сетей газораспределения и газопотребления на основании лицензии № ПП-1391, выданной Министерством образования Калининградской области 21.09.2021г.

Обучение рабочих проводится по основным программам профессионального обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Также, в УАП проводится предаттестационная подготовка и аттестация специалистов, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству и эксплуатации на объектах газоснабжения, в том числе, с применением Единого портала тестирования.

За восемь месяцев 2026 года в учебно-аттестационном пункте обучены и прошли первичную и периодическую проверку знаний 350 рабочих, аттестовано порядка 270 специалистов предприятия

Слайд 9

В объемных показателях деятельность Общества за отчетный период характеризуется следующими цифрами:

— за 2025 г. транспортировка газа всем группам потребителей по сетям АО «Калининградгазификация» составила 1 010, 311 млн.куб.м, в том числе транспортировка газа населению – 386,896 млн. куб.м, промышленным и коммунально-бытовым потребителям – 623,415 млн.куб.м. Объем транспортировки с 2015 года увеличился на 29 %.

Протяженность газовых сетей природного газа за 10 лет увеличилась на 4158,389 км.

Обществом эксплуатируется:

— 6622,896  км газопроводов природного газа, в том числе:

          - высокого давления	 — 1818,811 км

          - среднего давления	 — 157,068 км

          - низкого давления	 — 4647,017 км

— 3,204  км газопроводов сжиженного газа

— 13 газорегуляторный пункт (ГРП, ГРПБ, ГРУ)

— 2269 шкафных газорегуляторных пункта (ШРП)

— 451 установок электрохимзащиты на подземных газопроводах

— 211 телемеханизированных объектов

Природный газ в области используют 242 населенных пунктов

Всего газифицировано сжиженным и природным газом 498122 квартиры, в том числе в сельской местности 77495 квартир.

Слайд 10

В 2021 году АО «Калининградгазификация» совместно с Правительством Калининградской области, была подготовлена и согласована Программа развития газификации Калининградской области на 2021-2025 гг.  за счет консолидированного бюджета Калининградской области и средств АО «РОСНЕФТЕГАЗ».  В рамках указанной Программой было выполнено строительство 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 397 км для газификации 126 населенных пунктов в 11 муниципальных образованиях. Финансирование строительства межпоселковых газопроводов предусматривалось полностью за счет средств АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (сумма инвестиций составляет 4 млрд. руб.).

Реализация данной Программы и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов  позволил жителям  населенных пунктов Калининградской области, до которых доведен природный газ,  принять участие в социальной программе догазификации, с выполнением работ по строительству газопроводов до границ земельных участков без взимания средств с заявителей. Газификация  населенных пунктов способствует созданию более комфортных условий  для жизни, развитию субъектов малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных потребителей, что, в свою очередь повлечет за собой создание новых рабочих мест и развитии экономики как отдельных территорий, так и региона в целом.

Так реализация и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода от АГРС Советск - Дубки - Акулово - Котельниково - Ракитино - Гудково - Искра - Подгорное - Дубравино - Красное село - Лунино (закольцовка) - Гарино - Большое село - Лесное (объект № 1 Программы) позволяет газифицировать природным газом первую в России высокотехнологичную гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 000 Мвт/ч, принадлежащую компании ООО «РЭНЕРА-Энергетик», с максимальным часовым расходом подключаемого газоиспользующего оборудования 7 451 куб. м, что приведет к росту объемов транспортируемого по сетям Общества природного газа на 30,200 млн. куб. м в год.

Итоги реализации Программы являются важным фактором социально-экономического развития Калининградской области и положительным образом сказываются на уровне жизни населения.

Слайд 11

С 2021 года АО «Калининградгазификация» является региональным оператором по газификации на территории Калининградской области.

По данным региональной программы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калининградской области на период до 2031 года» (далее — Региональная программа), утвержденной Постановлением Правительства Калининградской области от 20.05.2025  №185-п запланированы следующие мероприятия по газификации 14 714 домовладений, из них:

— от сетей АО «Калининградгазификация», — 13 211 домовладений в 303 населенных пунктах;

— от сетей АО «Газпром газораспределение», — 1 503 домовладения в 52 населенных пунктах области.

По состоянию на 28.08.2026 г. поступило 33 964 заявки на догазификацию. Принято в работу 23 871, отклонено 10 093.

В том числе, по отклоненным заявкам:

—    1 801 заявка отменена заявителем/отказ заявителя от подписания договора;

— 5 208 заявок аннулированы (заявки аннулируются в связи с непредоставлением Заявителем необходимых документов и сведений в нормативный срок, а также в связи с отсутствием подписанного Заявителем экземпляра договора и представленного в адрес Общества в соответствии с отведенным законодательством сроком);

— 3 629 заявок не соответствуют критериям догазификации (не газифицированный населенный пункт, отсутствие документов, подтверждающих право собственности на земельный участок/домовладение, либо нахождение домовладения в газифицированном СНТ, предоставление  услуги  оказывается/было оказано в период до 3 лет).

В том числе по принятым заявкам:

• 15 153 заявки — исполнено до границ участка, в том числе:

- 12 294 заявки — выполнен пуск газа;

- 2 859 заявок — выполнение фактического присоединения (обязанности ГРО исполнены), ожидаем готовности заявителя;

• 7 009 заявок — находятся в стадии реализации договора (584 договора расторгнуты на основании обращения Заявителя, либо в связи с неисполнением Заявителем своих обязательств в нормативный срок);

• 53 заявки — отложено (ожидание предоставления от Заявителя недостающих документов);

• 2 заявки — зарегистрировано;

• 7 заявок — находятся на стадии проверки комплектности документов;

• 1 618 заявки — находятся на стадии подготовки технических условий и заключения договора технологического присоединения, из них:

174 - договор на подписании у заявителя;

572 - в стадии подготовки проекта договора;

872 - в стадии подготовки технических условий.