«Оценка состояния промышленной безопасности на объектах сетей газораспределения и газопотребления Калининградской области на основе результатов осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности»

Слайд № 2

Калининградская область – самая западная территория России, полностью отделенная от основной части страны сухопутными и морскими границами иностранных государств обеспечивается поставками природного газа 
по газопроводу «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград» и от подземного хранилища газа, расположенного в пос. Романово Зеленоградского района области. Первая нитка участка газопровода на территории Калининградской области была введена в эксплуатацию в 1985 году. С его приходом началась газификация крупных промпредприятий, ТЭЦ, РТС, заводов, комбинатов, предприятий коммунально-бытового назначения. Постепенно выводятся из эксплуатации групповые резервуарные установки СУГ, началось интенсивное строительство систем газораспределения в городах и крупных поселениях области.

Слайд № 3

По настоящее время в Калининградской области ведется  активная работа
по проектированию и строительству наружных и внутренних систем газоснабжения, автономных котельных, перевод на природный газ теплоисточников ранее работавших на твёрдом и жидком топливе.

На территории Калининградской области имеются также объекты сетей газораспределения и газопотребления использующие в качестве топлива попутно-нефтяной газ. А также объекты, использующие сжиженный углеводородный газ как правило это жилые дома¸ объекты коммунально-бытового назначения и некоторые промышленные предприятия.

В качестве автомобильного топлива в области также используется Компримированный природный газ – реализуемый через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), и сжиженный природный газ, который транспортируется и хранится в крио-емкостях 
и реализуется потребителям через криоАЗС.

В Калининградской области на 01.07.2026 в государственный реестр опасных производственных объектов внесены 416 объектов сетей газораспределения и газопотребления, из них:

– 11 опасных производственных объекта высокой опасности (II класс опасности);

– 379 опасных производственных объектов средней опасности (III класс опасности);

– 26 опасных производственных объектов низкой опасности (IV класс опасности).

Слайд 4

На данном слайде представлена количественная разбивка  опасных производственных объектов газоснабжения по наименованиям объектов.

Из них:

Станция газонаполнительная – 2

Станция газозаправочная (автомобильная) – 15

Установка резервуарная – 42

Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая – 47

Сеть газопотребления – 285

Система теплоснабжения – 22

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция – 2

Пункт газонаполнительный – 1

Общая протяженность наружных газопроводов составляет 6820 км

Слайды 5, 6

Рассмотрим основные показатели деятельности отдела промышленной безопасности по Калининградской области на объектах сетей газораспределения и газопотребления Калининградской области за 2025 год и 6 месяцев 2026 года.

Должностными лицами, осуществляющими контроль и надзор за объектами газораспределения и газопотребления, в отчетных периодах осуществлялась контрольная и надзорная деятельность в соответствии с разработанным планом работ.

За 2025 год было проведено 11 контрольных мероприятий по надзору 
за соблюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов на поднадзорных предприятиях:

2 плановых,

9 внеплановых проверок,

1484 мероприятия по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов сетей газораспределения и газопотребления,

33 оценки соответствия лицензиатов/соискателей лицензии.

В ходе плановых и внеплановых проверок выявлено 61 нарушение 
(25 – при плановых, 36 – при внеплановых).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях применены следующие административные наказания:

- 2 административных штрафа на общую сумму 420 тыс. рублей,

- 16 административных наказаний в виде предупреждений,

- 2 административных наказания в виде административного приостановления деятельности.

Слайды 7, 8

В первом полугодии 2026 года было проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий по надзору за соблюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов на поднадзорных предприятиях, из которых:

4 плановых проверки,

1 внеплановая проверка,

814 мероприятий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов сетей газораспределения и газопотребления. Кроме того, проведено 20 оценок соответствия лицензиатов/соискателей лицензии.

В ходе плановых и внеплановых проверок выявлено 62 нарушения (61 – при плановых, 1 – при внеплановых).

Применено 4 административных наказания:

– 2 административных штрафа на общую сумму 300 тыс. рублей.

– 2 предупреждения.

Слайд 9

Характерные нарушения обязательных требований, выявляемые при проведении проверок.

- допускается эксплуатация опасных производственных объектов (далее – ОПО) при отсутствии соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности;

- отсутствуют документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании сооружений, входящих в состав ОПО;

- допускаются к работе на ОПО лица, не удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям,

- неудовлетворительно ведется и оформляется эксплуатационная документация,

-  отсутствуют положительные заключения экспертиз промышленной безопасности сооружений и технических устройств, эксплуатируемых на ОПО;

- не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих их содержание в исправном и безопасном состоянии;

- допускается проведение газоопасных работ с отступлением от требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

Слайды 10-14

В условиях действующего моратория на проверки бизнеса ОПБ 
по Калининградской области организованы и проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований безопасности 
на поднадзорных объектах сетей газораспределения и газопотребления.

В целях профилактики аварийности и случаев производственного травматизма на объектах сетей газораспределения и газопотребления:

- проводятся обязательные профилактические визиты в соответствии 
с утвержденной Программой профилактики рисков  причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, 6 мес. 2026 – 5;

- осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований посредством разъяснительной работы в ходе проведения контрольных мероприятий: 2025 – 199, 6 мес. 2026 – 38;

- В  адрес поднадзорных организаций направляются информационные письма с обзорами аварий и несчастных случаев и информацией 
о мероприятиях, направленных на недопущение  подобных нарушений: 2025 –  88, 6 мес. 2026 – 65;

- направляются предостережения о недопустимости нарушений требований промышленной безопасности: 2025 –  31, 6 мес. 2026 – 4.

Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий, представленных сведений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности показывает, что поднадзорные предприятия 
в преимущественно осуществляют мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО сетей газораспределения и газопотребления. На предприятиях разработаны планы мероприятий по локализации аварийных ситуаций. В целом выполняются мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости опасных производственных объектов.