«Электроснабжение химически опасных производственных объектов Вологодской области»

Уважаемые коллеги!

Энергоснабжение во всех его проявлениях является необходимым условием жизни современного общества. Успешное развитие энергетики лежит в основе промышленного и технологического суверенитета России.

В наше время невозможно представить повседневный быт людей и работу промышленного комплекса — без использования электрической энергии. Энергетическая безопасность сегодня стала важнейшей составляющей не только национальной, но глобальной безопасности человечества.

История развития

Как известно из истории, великий русский ученый естествоиспытатель М.В. Ломоносов был первым из отечественных деятелей науки, который исследовал явление электричества.

На возможности его практического применения указал В.В. Петров, будущий академик Петербургской академии наук. В 1802 году с помощью изобретенной им крупнейшей для того времени гальванической батареи он открыл электрическую дугу. Им же был сделан вывод о том, что ее можно использовать, например, для освещения.

Ученик Дэви М. Фарадей развил эксперимент своего учителя и в 1831 году открыл явление электромагнитной индукции, которое лежит в основе работы всех электрогенераторов постоянного и переменного тока.

Через 40 лет (1874 г.) изобретателем А.Н. Лодыгиным была запатентована угольная лампа накаливания.

В 1875 году П.Н. Яблочков изобрел, а в 1876 году запатентовал дуговую лампу без регулятора — электрическую свечу для освещения, широкое применение которой Яблочков осуществил во Франции.

Слайд 1

Для развития изысканий в области ламп накаливания, их применения в быту и вообще для объединения научных сил в области электротехники в 1879—1880 годах был образован особый VI (электротехнический) отдел в составе Императорского Русского технического общества (ИРТО).

Слайд 2

Отдел сразу организовал издание высококачественного научного Журнала «Электричество», а с 1899 года проводил Всероссийские электротехнические съезды. При его содействии 10 мая 1880 года на Литейном мосту в Санкт-Петербурге была введена в строй первая в Российской Империи установка наружного электрического освещения дуговыми «лампами Яблочкова». После этого началось внедрение небольших местных систем освещения общественных зданий. С 1882 года повсеместно стали использоваться лампы накаливания.

Слайд 3

Первая электростанция общего пользования в Петербурге начала отпускать электрическую энергию в декабре 1883 года. Она разместилась на барже, причаленной к берегу реки Мойки. На барже были установлены 3 локомобиля и 12 динамомашин общей мощностью 35 кВт.

Системное внедрение электричества в России для бытовых и промышленных целей началось в 1886 году с учреждением временным петербургским купцом 1 гильдии Карлом Федоровичем Сименсом акционерного «Общества электрического освещения».

Слайд 4

Кроме того, пришло понимание, что использование электричества связано с риском получить удар током, если не соблюдать определенные меры предосторожности. Именно необходимость оградить население от такой опасности привела к появлению первого правового акта, изданного в России органом государственной власти, который касался использования электрической энергии.

Слайд 5

12 августа 1885 года заместитель министра внутренних дел, впоследствии министр и председатель Комитета министров, И.Н. Дурново подписал «Временные правила канализации электрического тока большой силы и устройства проводов и прочих приспособлений для электрического освещения» (далее — Временные правила 1885 г.; приложение 1). Временные правила 1885 года носили исключительно технический характер. Правилами устанавливались требования к безопасному устройству помещений с электрогенераторными установками, надежной изоляции электрических проводов. Во время работы источников электричества, приемных приборов, проводников и т.п. особое лицо должно было осуществлять постоянный надзор за ними. На предпринимателя электрического предприятия возлагалась обязанность снабжать потребителей электроэнергии отпечатанными правилами обращения с аппаратами и проводами, находящимися в их помещениях.

Слайд 6,7,8,9

Работа по совершенствованию правил электротехнической безопасности продолжалась.

2 января 1891 года Совет ИРТО утвердил выработанные отделом «Временные правила относительно мер предосторожности при устройстве и пользовании электрическим освещением» (далее — Временные правила 1891 г.).  В 1910—1911 годы Шестой Всероссийский электротехнический съезд утвердил Правила и нормы для электротехнических сооружений сильных токов низкого и высокого напряжения. Под этим общим названием были объединены:

• правила устройства электротехнических сооружений,

• правила эксплуатации электрических устройств сильных токов,

• нормальные условия для включения двигателей в сеть центральных электрических станций общественного пользования,

• правила устройств, для электрических трамваев и внегородских железных дорог трамвайного типа,

• нормы для устройства линий воздушных проводов,

• нормы для проводов,

• нормы для испытания листового железа,

• нормы для испытания электрических машин и трансформаторов,

В дальнейшем, конечно же, происходило совершенствование технического регулирования в области электротехники, увеличивалась промышленная нагрузка, возрастали требования к надежности электроснабжения. В связи с чем возникла потребность в организации государственного контроля и надзора за организацией освещения, то есть в энергетическом надзоре.

Зарождение энергетического надзора связано с историей развития освещения. Так, например, в 1730 году в Москве впервые были зажжены фонари (в них горели фитили с конопляным маслом) по случаю приезда Императорской семьи и по указу Анны Иоановны велено «поставить на столбах фонари стеклянные один от другого на 10 сажень, все в одну меру линейно и о том полицейской канцелярии смотреть накрепко». Наблюдение за  фонарями осуществляли особые фонарщики, подчиняющиеся полиции, далее инспекторы по освещению и уже в 19 веке в случае неисправности освещения инспекторы доносили об этом городской управе, которая налагала штраф.

Развитие и становление энергетического надзора не всегда было легким. Совершенствовалась нормативно-правовая база, расширялись полномочия, менялись методы организации контрольной деятельности.

В настоящее время Северо-Западное управление Ростехнадзора осуществляет на территории Вологодской области федеральный государственный энергетический надзор в отношении 2482 организаций,  разного риска.

Слайд   10

- Предприятия по категориям  риска

| высокого риска | 10 |
| --- | --- |
| значительного риска | 198 |
| среднего риска | 63 |
| умеренного риска | 1685 |
| низкого риска | 526 |

Аварий и случаев смертельного травматизма на поднадзорных организациях, расположенных на территории Вологодской области, в 2025 году и за истекший период 2026 года не зарегистрировано.

Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический надзор на территории Вологодской области участвуют в контрольной (надзорной) деятельности в отношении предприятий химического комплекса  и металлургической промышленности, в том числе в отношении предприятий, на которых установлен режим постоянного государственного надзора.

Слайд 11

Так, с 2020 года специалисты отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области осуществляют постоянный государственный надзор на опасных производственных объектах I класса опасности предприятия АО «Апатит». АО «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро»)  крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Предприятие на 80% обеспечивает себя электроэнергией собственной генерации, в том числе за счет ее выработки при утилизации отходящего тепла в производстве серной кислоты, занимая по этому показателю лидирующее положение в отрасли.

В первом квартале 2026 года в рамках постоянного надзора проведено   5  контрольно (надзорных) мероприятий (в 2025 году – 27). В ходе проведения указанных мероприятий осуществляется контроль соблюдения обязательных требований  к электрообеспечению химически опасных производственных объектов, регламентированных главой 7 «Правил безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2020г. № 500.

К типичным выявляемым нарушениям обязательных требований в рамках федерального государственного энергетического надзора на указанных объектах относятся:

- Повреждение кабельных лотков, кронштейнов, силовых кабелей (повреждение и утрата несущей способности вследствие коррозии металла);

- Неисправность сети рабочего и аварийного освещения;

- Отсутствие бирок с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименование линии силовых кабелей 0,4 -10кВ;

- В местах прохода кабельной линии через стены и междуэтажные перекрытия отсутствует заполнение огнеупорным материалом;

- Силовые кабели в РУ-0,4кВ имеют изоляцию и оболочку из материалов, распространяющих горение;

- Не соответствует электрическая схема распределительных щитов (отсутствие на схеме фактически присоединений);

- Светильники сети аварийного освещения не имеют отличительных знаков или окраски;

- В РУ-0,4кв   предохранители не обеспечивают защиту отходящей линии.

Имели место нарушения связанные с эксплуатацией взрывозащищенного оборудования:

- Не обеспеченна герметичность кабельного ввода блока распределения начала обмоток  электродвигателя.  отсутствуют боты предусмотренные конструкцией, повреждены болтовые соединения;

- Электродвигатель на задвижке установлен не взрывозащищенного исполнения, маркировка не соответствует классу взрывозащиты;

- Не нанесена маркировка взрывозащиты электродвигателя;

- Отсутствие крышек распределительных коробок сети освещения.

Актуальным остается вопрос демонтажа  (маркировки) выведенного из эксплуатации электрооборудования, кабельных линий, шкафов и щитов управления, при проведении осмотров не всегда есть возможность отличить оборудование, выведенное из эксплуатации.

Следует отметить, что с включением в комиссию, осуществляющую постоянный надзор за ОПО специалистов по надзору в сфере электроэнергетики, со стороны предприятия значительно усилена работа, направленная на соблюдение обязательных требований, что способствует повышению уровня технологической дисциплины и безопасности и  как следствие снижение аварийности и травматизма. В связи с этим количество выявляемых нарушений  снижается и в основном устраняется в ходе проверки.

Энергетика химически опасного объекта — это не просто электроснабжение, а комплексная система, обеспечивающая работоспособность технологического оборудования, систем автоматики, управления, контроля и противоаварийной защиты. Электроснабжение химически опасных производственных объектов относится к категории систем с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Надежная работа обеспечивается схемой электроснабжения, состоянием оборудования и грамотными действиями обслуживающего персонала. Любое нарушение электроснабжения производственных цехов, влечет за собой не только перерывы производственных циклов, и непосредственно влияет на объемы выпускаемой продукции, но также  обуславливает создание аварийных ситуации и несчастных случаев с персоналом. Поэтому от надежности промышленной энергосистемы зависит функционирование производства в целом.

В состав Череповецкой площадки АО «Аппатит» входят Азотный и Фосфорный комплексы. Необходимая категория электроснабжения достигается следующей схемой.

Электроснабжение Азотного комплекса осуществляется по четырем воздушным линиям классом напряжения 220 кВ от подстанций филиала ПАО «Россети» - Вологодское ПМЭС ПС-500 кВ «Череповецкая» и ПС-220 кВ «РПП-2». Электроэнергия поступает на подстанцию 220/10/6кВ «ГПП-5», на которой установлены три трансформатора мощностью 63 МВА и подстанцию 220/10кВ «ГПП-5А» с двумя трансформаторами мощностью 63 МВА. От распределительных устройств 6 и 10 кВ ГПП-5 и ГПП-5А питаются Распределительные пункты и трансформаторные подстанции предприятия. Каждый Распределительный пункт оборудован двумя системами шин, которые соединены между собой через секционный выключатель и секционный разъединитель. Секционирование осуществляется устройствами автоматического включения резерва.

В дополнение к основной системе электроснабжения на Азотном комплексе предприятия установлены два турбогенератора, работающие параллельно с сетями филиала ПАО «Россети» - Вологодское ПМЭС: ТГ-№1 - мощностью 42 МВА и ТГ-№2 - мощностью 31 МВА, связанные с системой через генераторное распределительное устройство ГРУ-10кВ «ГТЭС».

Электроснабжение Фосфорного комплекса обеспечивается по четырем воздушным линиям классом напряжения 220 кВ от подстанции ПС-500 кВ «Череповецкая» филиала ПАО «Россети» - Вологодское ПМЭС. Электроэнергия поступает на подстанции 220/10кВ ГПП-1 и ГПП-3, на которых установлено по два трансформатора мощностью по 63МВА. Распределительные устройства оборудованы двумя секциями 10 кВ и двумя секциями 6 кВ. На распределительном устройстве ГПП-2 установлены четыре секции шин 10 кВ. От ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3 питаются Распределительные пункты и трансформаторные подстанции фосфорного комплекса.

В качестве второго источника электроснабжения фосфорного комплекса на уровне 10 кВ выступает утилизационная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) в составе 7 генераторов. На ТЭЦ-1 установлено 4 генератора по 15 МВА каждый, на ТЭЦ-2 - два генератора мощностью по 15 МВА и один генератор 36 МВА. Каждый распределительный пункт оборудован двумя системами шин, соединенными через секционные выключатели и секционные разъединители.

Секционирование осуществляется устройствами автоматического включения резерва.

Таким образом, необходимая категория надежности электроснабжения объектов АО «Апатит» обеспечена.

Максимальная нагрузка за 2025 год составила – 203,671 МВт., Собственная генерация – 1млн 141 тысячи 693 мегаваттчасов., что составило -70% от общего потребления электроэнергии.

Слайд 12,13,14

Создание надежных и эффективных систем электроснабжения, освещения, автоматизированных систем управления электрооборудованием и производственными процессами, внедрение нового преобразовательного оборудования позволяют технически и экономически грамотно организовать технологический процесс на предприятии.

Так, за период 2024-2025 годов сотрудниками Северо-Западного управления Ростехнадзора выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов электроэнергетики АО «Апатит»:

Фосфорный комплекс: Трансформатор силовой Т-2 63МВА на «ГПП-1»,   Распределительная подстанция «РП-23», трансформаторная подстанция 6/0,4кВ «ТП-23-1»,  Трансформаторная подстанция 10/04кВ ТП37-4, Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «ТПТ-8», Блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «ТП-8-4», трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «ТП-8-23», трансформаторная подстанция 10/0,4кВ «ТП-8-24»,

Азотный комплекс: Трансформатор силовой Т-2 63МВА на «ГПП-5А», Трансформаторная подстанция10/04кВ КТП-44 с ЩСУ бл.2и ЩСУ ВОЦ-5

В рамках реализации проекта Комплексная реконструкция ПС 500 кВ «Череповецкая» выданы разрешения на ввод в эксплуатацию на ВЛ 220 кВ «Череповецкая - ГПП-3» ВЛ-220кВ Фосфат-3 и ВЛ-220кВ Фосфат-4.

Обязательным условием роста масштаба деятельности предприятий является эффективность. Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь должны обеспечивать безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей –  знаем правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения. Таким образом, электрообеспечение химически опасных производств, строится на принципах взаимнорезервирования, использования специализированного оборудования и строгого выполнения требований промышленной безопасности на всех этапах — от проектирования до эксплуатации.